**Приложение В. Материалы фотофиксации.**

****

**Фото 1. Отсутвие отмостки у здания, замачивание кладки у цоколя, отслоение штукатурки цоколя.**

****

**Фото 2. Отсутвие отмостки у здания, замачивание кладки у цоколя, отслоение штукатурки цоколя.**

****

**Фото 3. Замачивание кладки у кровли, отслоение штукатурки.**

** **

**Фото 4. Отсутвие отмостки у здания, замачивание кладки у цоколя, отслоение штукатурки цоколя, отслоение штукатурки на фасаде**

****

**Фото 5. Аварийное состояние дверей и окон в МОП, отсутствие козырьков над входами подъезда №1.**

****

**Фото 6. Аварийное состояние дверей и окон в МОП, отсутствие козырьков над входами подъезда №2.**

****

**Фото 7. Потёртости на ступенях лестниц.**

****

**Фото 8. Трещины, отслоение штукатурного слоя на плите покрытия.**

****

**Фото 9. Трещины, отслоение штукатурного слоя, следы замачивания, оголение арматурных стержней на плите перекрытия.**

****

**Фото 10. Поражение микроорганизамами деревянных элементов кровли, бреши в покрытии кровли, отсутвие защитной мембраны.**

****

**Фото 11. Поражение микроорганизамами деревянных элементов кровли, бреши в покрытии кровли, обрушение части покрытия, отсутвие защитной мембраны.**

****

**Фото 12. Поражение микроорганизамами деревянных элементов кровли, бреши в покрытии кровли, обрушение части покрытия, отсутвие защитной мембраны.**